|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Opis przedmiotu zamówienia*****„Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną”***Karta szczegółowego wyposażenia, która po wypełnieniu kolumny 6. jest załącznikiem do Oferty Wykonawcy  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **LP.** | **Nazwa wyposażenia** | **Ilość** | **Wymaganie Zamawiającego:** wyszczególnienie **–** tam gdzie nie wprost podanych odchyłek „ in ±” - podane parametry należy przyjmować jako minimalne, jako najbardziej zbliżone do oczekiwanego standardu Zamawiającego.Muszą spełniać odpowiednio wymogi: 93/42/EWG Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych 2011/65/UE Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym |  | **Oferta Wykonawcy** | **Ofertowa cenowa w zł [z VAT]** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |  | **5.** | **6.** |
|  | **Kozetka** | 3szt. | Wykonana z rury stalowej, pokrytej farbą proszkową. Leżak wykonany z gąbki i skaju, w kolorze niebieskim. Zmywalny. W wyposażeniu uchwyt na papier celulozowy. Posiada stopkę umożliwiającą poziomowanie leżanki. Dane techniczne:Wysokość: 520 mm +/- 30mmSzerokość: 560 mm +/-30mmDługość całkowita: 1880 mm +/-30mmKat nachylenia wezgłowia: +/-40 stopnia +/ -15 stopniGwarancja 2 lata. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. |  | *TAK / NIE* |  |
| 1. **Kryczny**
 | **Stolik zabiegowy lub stanowisko pracy – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej** | 3szt. | Stolik wykonany ze stali pokrytej lakierem proszkowym. Osadzony na kółkach jezdnych z hamulcem. Posiada 2 szklane półki oraz miskę wykonaną z tworzywa.Dane techniczne:- długość: 86 cm +/-30cm- szerokość: 44 cm +/-30cm- wysokość: 95 cm +/-30cmGwarancja 2 lata. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. |  | *TAK / NIE* |  |
| **3.** | **Szafka przeznaczona do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych** | 3szt. | Szafa medyczna 1- drzwiowa, w kolorze białym, posiada 4 regulowane półki. W środku szafy zamontowane są profile perforowane pozwalające na regulowanie wysokości półki . Półki wykonane są z szyby bezpiecznej hartowanej o gr. 6 [mm +/-2mm, półki osadzone na stalowych zaczepach z filcową podkładką. Drzwi szafy od środka z profilem wzmacniającym, przeszklenie w drzwiach wykonane jest z szyby bezpiecznej . Drzwi zamykane na zamek. Szafa posiada stopki regulacyjne.Dane techniczne-wysokość -1800 mm -długość – 600 mm-szerokość- 435 mmGwarancja 2 lata. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. |  | *TAK / NIE* |  |
| **4.** | **Biurko oraz szafka kartoteczna – przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej** | 3szt. | Biurko metalowe białe z trzema szufladami na dokumentację medyczną. Blat wykonany z MDFu laminowanego ognioodpornego w kolorze białym o grubości 2.5 cm.+/-20mm. Pozostałe elementy metalowe o grubości blachy min. 0.7 mm, malowane proszkowo. Dane techniczne:-Wysokość- 120 cm +/-5 cm-szerokość 70 cm +/-20 cm-długość - 75cm+/-20cmGwarancja 2 lata. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. |  | *TAK / NIE* |  |
| **5.** | **Waga medyczna ze wzrostomierzem** | 3szt. | Waga kolumnowa ze wzrostomierzem na baterie typ AA, 1,5 V - 6szt.,wyposażona w rolki transportowe, z funkcją automatycznego wyłączania, udźwig do 150 kg. Z legalizacją.Gwarancja 2 lata. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty.  |  | *TAK/NIE* |  |
| **6.** | **Parawan** | 3szt. | Jednoczęściowy parawan metalowy, wykonany z metalowych rurek. Parawan stabilny, lekki, na kółkach. Ekran zmywalny. Kolor materiału- niebieski.Gwarancja 2 lata. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. |  | *TAK / NIE* |  |
| **7.** | **Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych** | 3szt. | Naramienny ciśnieniomierz z mankietami dla dzieci, dorosłych, dla dużych dorosłych (otyłych), z przyciskowym zaworem spustowym. Zakres pomiaru ciśnienia od 0 do 300 mmHg. W wyposażeniu etui.Gwarancja 2 lata. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. |  | *TAK / NIE* |  |
| **8.** | **Stetoskop** | 3szt. | Stetoskop z dwoma przewodami, wymienne membrany (pediatryczna i internistyczno - kardiologiczna ), wymienne lejki (pediatryczny, neonatalny, internistyczny), miękkie i twarde oliwki.Gwarancja 2 lata. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. |  | *TAK / NIE* |  |
| **9.** | **Tablice Snellena do badania ostrości wzroku** | 3szt. | Tablica literowa do badania ostrości wzroku. Możliwość przybicia do ściany. Dane techniczne:Szerokość- 27,5 cm+/-5cmDługość - 48 cm +/-5cmGwarancja 2 lata. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. |  | *TAK / NIE* |  |
| **10.** | **Tablice Ishihary do badania widzenia barwnego** | 3szt. | Tablice do badania poczucia widzenia barw (do rozpoznawania ślepoty barw). Układ plam w kolorze odmiennym od tła jest taki, że tworzą liczbę lub linię. W formie książkowej – co najmniej 24 tablice.Gwarancja 2 lata. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. |  | *TAK / NIE* |  |
| **11.** | **Tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji wyników, duża ekierka, latarka z wąską wiązką, trójkąt do przysłaniania oka** | 3kpl. |  Komplet posiada:1. Siatki centylowe dla dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat dla chłopców i dziewcząt (2 szt.)
2. Duża ekierka- plastikowa, przezroczysta, min.30cm – 1 szt.
3. Latarka diagnostyczna diodowa z wąską wiązką światła, z kompletem baterii – 1 szt.
4. Trójkąt do przysłaniania oka – 1 szt.
 |  | *TAK/NIE* |  |
| **12.** | **Środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów: szczoteczki jednorazowe, kubeczki jednorazowe, fluor w żelu** | 3kpl. | Komplet posiada:1. szczoteczki jednorazowe- 100 szt.
2. kubeczki jednorazowe – 200 szt.
3. fluor w żelu – 2 tuby po 215g każda
 |  | *TAK/NIE* |  |
| **13.** | **Przenośna apteczka pierwszej pomocy\*****Część 1****Część 2****\*- można składać osobno na każdą część**  | 3kpl.3 kpl. | Przenośna apteczka pierwszej pomocy wyposażona w: Komplet posiada:Część 1. zestaw przeciwwstrząsowy, w skład którego wchodzą:- Natrii chloridum 0,9% - roztwór do wstrzykiwań,- Hydrocortisonum hemisuccinatum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne,- Glucosum 20% - roztwór do wstrzykiwań,- płyny infuzyjne: Glucosum 5% - roztwór do infuzji, Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum, (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml - roztwór do infuzji dożylnychCzęść 2:gaziki jałowe 9x9 cm- 26szt. gaza jałowa 1-2m2 – 6szt. bandaże dziane10cmx4m – 6szt.bandaże elastyczne 10cmx4m – 8szt.bandaże elastyczne 8cmx4m – 8szt. chusta trójkątna - 3szt.przylepiec 5mx50cm -3szt.przylepiec 1,25cmx5m -3szt. przylepiec z opatrunkiem 10cmx6cm – 15szt.przylepiec z opatrunkiem1m x6cm – 4szt. rękawiczki jednorazowe – 12 par octawian glinu (altacet)- żel+spray 1 szt. woda utleniona, 3%, 1000 g - 1szt. środek odkażający skórę – 1 szt.  tabletki przeciwbólowe – 2 opakowania po 24 tabletkitabletki rozkurczowe – 2 opakowania po 20 tabletek neospasmina -1szt. szyny Kramera 50cmx8cm – 2szt. staza automatyczna 2 szt. nożyczki ratownicze – 1szt. płyn do odkażania rąk 100 ml - 2szt.saszetki z gazikiem jałowym nasączonym 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry - 20szt.maseczka twarzowa do prowadzenia oddechu zastępczego- 2szt.Zestaw do płukania oka - 1szt.Gwarancja 2 lata. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. |  | *Część 1:**TAK/NIE* *Część 2:**TAK/NIE* | Część 1:Część 2: |
| **14.** | **Krzesło** | 6 szt. | **Krzesło z s**iedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, metalowa rama.Gwarancja 2 lata. Produkt posiada niezbędne certyfikaty i atesty. |  | *TAK/NIE* |  |
| **15.** | **Kosz na odpady** | 6 szt. | **Kosz na odpady** wykonany z tworzywa sztucznego, w kolorze białym, z uchylną pokrywą, dostosowany do jednorazowych worków, **Pojemność min.**  9l. |  | *TAK/NIE* |  |
|  |  | **RAZEM:** |   |
|  |  |  |
|  | słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  data: ………………………………………………  ……………………………………………………………………… |

 (podpis wykonawcy

 lub upełnomocnionej osoby do podpisania w imieniu wykonawcy)